## Sheet1
竹溪县2022年度农村饮水工程维修养护项目规划明细表
填报单位： |  |  | 填报时间：2022年5月13日
序号 | 工程名称 | 工程所在地（村、组） | 管理单位 | 计划投入资金（万元） | 维修养护项目主要内容及工程量 | 工程效益
1 | 水质检测 | 全县 | 水利和湖泊局 | 100 | 千吨万人工程每两个月水质取样33项检测，千人集中供水工程每季度进行一次18项检测，小型工程每季度进行一次9项检测，督促消毒设备运行；做好临时性水质监测及检测工作。 | 对各水厂进行水质巡检和检测，指导设备运行，保障供水水质达标 | 100 |  | 30
2 | 管水员补助 | 全县 | 各乡镇 | 40 | 分散供水的村按照0.2万/村的标准进行补助，林场按0.5元/个的标准补助。蒋家堰镇0.6万元、中峰镇1.4万元、龙坝镇1万元、城关镇0.2万元、水坪镇4.8万元、县河镇2万元、新洲镇3万元、兵营镇3万元、鄂坪乡3万元、汇湾镇3万元、泉溪镇3万元、丰溪镇3万元、天宝乡3万元、桃源乡2万元、向坝乡2万元，综合农场0.5万元，林业战区4万元，长峡管理局0.5万元 | 对各地村级水厂管护工作进行日常管护情况进行考核，确保运行正常 | 40
3 | 龙王溪集镇水厂维修养护工程 | 龙王溪村3组 | 龙王溪村委会 | 1.2 | 水源点维修 | 鄂坪集镇及龙王溪村全村800人 | 18.7 | 已经施工
4 | 鄂坪乡西湾村水厂维修养护工程 | 西湾村3组 | 西湾村委会 | 2.5 | 设备房基础，不锈钢围栏30米，场平硬化16平方，监控设备1套，干砌岸32立方，浸塑围栏网68米，设备通电 | 解决西湾村及乡政府周边400余人的饮水问题 |  | 已经施工
5 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 2 | 新建砖混设备房6平方。蓄水池维修、管网维修、取水点维修。 | 鄂坪小学及大河湾村166户487人 |  | 已经施工
6 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 7 | 更换水源点，管网延伸，pe50mm水管800m，pe40水管1200m，减压池3m×2m×1.5m | 解决大河村487人饮水问题 |  |  | 10
7 | 鄂坪乡青云村水厂维修养护工程 | 青云村 | 青云村委会 | 3 | 白果坪安置点新建水源点，王家院安置点新建蓄水池。 | 解决227户664人饮水不安全问题 |  | 已经施工
8 | 鄂坪乡谢家塔村安饮工程维养 | 谢家塔村 | 谢家塔村委会 | 2 | 在陶家老屋场和郭元喜门前新建两处取水过滤设施口，铺设63管道合并取水增加取水量 | 解决82的饮水问题 |  | 已经施工
9 | 鄂坪乡梓铜垭村安饮工程维养 | 梓铜垭村 | 梓铜垭村委会 | 1 | 更换水源点 | 解决全村的饮水问题
10 | 丰溪镇凉桥村水厂维修养护工程 | 凉桥村1组麻柳树 | 凉桥村 | 3 | 新建拦水坝、过滤井、过河管网PE40管道300米 | 解决凉桥村32户农户109人饮水 | 16
11 | 丰溪镇界梁水厂安饮工程维养 | 界梁村 | 界梁村委会 | 13 | 新增＃50管网6000m，补充入户水量。
12 | 汇湾镇双竹园村水厂维修养护工程 | 双竹园村曾家寨分散户供水 | 双竹园村委会 | 3 | 更换pe20管道400米，32管道3000米。 | 解决9户35人饮水安全 | 12.5
13 | 汇湾镇幸福村水厂维修养护工程 | 幸福村 | 幸福村委会 | 1.3 | 添加过滤砂，增加围网、爬梯 | 解决幸福村、青山村303户1240人饮水安全 |  |  | 8
14 | 汇湾镇溜口村水厂维修养护工程 | 溜口村火烧坪 | 溜口村委会 | 2.2 | 新建消毒设备房，水厂门口排洪沟 | 解决415户1535人饮水安全
15 | 汇湾镇小河口村夏家院水厂维修养护工程 | 小河口村 | 小河口村 | 2 | 集镇管网延伸入户 | 解决12户70人饮水问题
16 | 汇湾镇令旗沟村鸳鸯池安置点维修养护工程 | 令旗沟村 | 令旗沟 | 4 | 20m³蓄水池一座，pe50的水管1000m | 解决安置点28户、100人的饮水问题
17 | 山灾系统建设维护 | 全县 | 水利和湖泊局 | 4.55 | 建设维护8个自动水雨情监测站点 |  | 4.55 |  | 4.55
18 | 蒋家堰镇颜家街村供水工程维修养护 | 颜家街村1组 | 振华水厂 | 1 | 更换入户PE50管道500米 | 解决300人饮水安全 | 10 | 已经施工
19 | 蒋家堰镇振华水厂水源点水毁修复 | 颜家街村8组 |  | 2 | 水毁清淤、排污整改 | 解决集镇及沿线各村10000人饮水安全 |  | 已经施工
20 | 蒋家堰镇关垭子村供水工程维修养护 | 关垭子村 | 西桥水厂 | 2.5 | 新增PE50管道1700米、PE75管道500米，新建2立方米拦水坝。 | 解决200人饮水安全 |  | 已经施工 | 10
21 | 蒋家堰镇黄土岭村供水工程维修养护 | 岳王庙村 |  | 4.5 | 新增1500米63管道 | 解决200人饮水安全 |  | 已经施工
22 | 源茂林场安全饮水维修养护 | 黑溪沟村1组 | 源茂林场 | 7.5 | pe50水管4000米；pe25水管1000m | 112户325人（含集中安置点56户168人） | 15
23 | 标湖林场安全饮水维修养护 | 标湖林场瓦房河分场 | 标湖林场 | 4 | 拦水坝清淤维修。 | 137户447人饮水安全
24 | 九里岗林场安饮维修养护 | 九里岗林场 | 九里岗林场 | 1.5 | 水源点库尾清淤，干砌石挡墙45m³ | 解决40户140人饮水安全 |  |  | 1
25 | 双竹林场辽叶湖分场安饮维修养护 | 辽叶湖分厂 | 双竹林场 | 2 | 漫虑一体池防水 | 解决211户428人饮水安全
26 | 长峡管理局双坪村维修养护工程 | 双坪村 | 双坪村委会 | 2 | 水源点向上迁移300米，新建90管网300米；产业用水50管网1000米。 | 解决双坪安置点及香菇基地用水 | 2
27 | 泉溪镇红岩沟村安全饮水维修养护 | 红岩沟村一组 | 红岩沟村委会 | 2.5 | 更换63管网1250米。 | 保障53户107人安全饮水 | 15
28 | 泉溪镇大木场村安全饮水维修养护 | 大木厂村六组 | 大木厂村委会 | 1 | 新建水源点，更换50管网120米。 | 保障52户160人安全饮水
29 | 泉溪镇塘坪村饮水工程维修养护 | 塘坪村何家扒 | 塘坪村委会 | 10 | 水源点迁移、新建拦河坝、过滤池，PE110和PE63管网各延伸800米 | 解决68户215人饮水安全
30 | 泉溪镇马家坝村饮水工程维修养护 | 马家坝村3、4组 | 马家坝村 | 1.5 | 水源点整改，增加75管网20米、50管网500米、32管网300米。 | 解决165户578人饮水安全
31 | 水坪镇麻河塘村饮水工程维修养护 | 麻河塘村1组 | 麻河塘村委会 | 3 | 新建水源点过滤井、蓄水池防渗处理 | 解决5户20人及茶厂饮水安全 | 41
32 | 水坪镇向家汇村饮水工程维修养护 | 向家汇村 | 向家汇水厂 | 3 | 更换石英砂20m³、水源点整改 | 解决83户291人饮水安全
33 | 水坪镇前进村饮水工程维修养护 | 前进村 | 前进村委会 | 2 | PE32管网3000米，过滤井3m³ | 解决高山分散户4户14人及公厕饮水安全
34 | 水坪镇独松寺村饮水工程维修养护 | 独松寺村 | 独松寺村委会 | 5 | 新建50m³蓄水池一座，延伸PE40管网500米 | 解决独松寺茶厂产业用水
35 | 水坪镇牛头山水厂维修养护 | 沙坝村5组 | 水利工程公司 | 17 | 引水坝挡墙修复、管道混凝土加固，新建砖混设备间 | 解决沙坝村、康家岭村3000人饮水安全
36 | 水平镇夏家湾村安饮维养工程 | 夏家湾 | 夏家湾村委会 | 6 | 15m³过滤井一座，pe90的水管100m，架设电缆线和水泵 | 解决夏家湾全村供水 |  |  | 10
37 | 水平镇塔儿湾村 | 塔儿湾村 | 塔儿湾村委会 | 5 | pe40水管800m，pe32水管1200m，建蓄水池20m³ | 解决12户45人饮水问题
38 | 桃源乡茂古坪村饮水工程维修养护 | 桃源乡茂古坪村1组 | 茂古坪村委会 | 2.5 | 水源点向上游迁移，新建拦河档12m³、挡墙40m³，延伸PE63管网300米。 | 保障茂古坪村45户176人饮水安全。 | 14.5
39 | 桃源乡瓦沧水厂 | 桃源乡中坝村3组 | 峡口河自来水有限公司 | 12 | 厂房维修、水毁管网重建。新建消毒设备活动板房，消毒设备通电，新建取水点过滤池。 | 保障桃源乡瓦沧片区385户1540人居民及芙丝水厂饮水安全。 |  | 已经施工 | 12
40 | 天宝乡集镇水厂管道修复 | 双河村 | 天宝水厂 | 1.5 | PE160主管道损毁修复60米，哈弗接4个 | 保障天宝乡集镇和双河村、蔡坝村居民用水安全 | 5.1
41 | 天宝乡蔡坝村饮水工程维修养护 | 菜坝村4组大湾安置点 | 蔡坝村委会 | 3 | 新建30立方蓄水池，PE20管网200米。 | 大湾安置点及分散户30户116人饮水安全 |  |  | 4
42 | 天宝乡双河村饮水工程维修养护 | 双河村2、6、8组 | 双河村委会 | 0.6 | 32管网800米、50管网50米 | 保障分散户及2组安置点160人饮水安全
43 | 县河镇小田坝村安饮工程维修养护 | 小田坝村 | 小田坝村委会 | 3 | 更换PE63管网1000米。 | 保障65户260人饮水安全 | 6
44 | 县河镇募缘村安饮工程维修养护 | 募缘村6组 | 募缘村委会 | 1.5 | 蓄水池外浆砌石挡墙50m³。 | 保障50户161人饮水安全 |  |  | 1
45 | 县河镇丰香坝村安饮工程维修养护 | 丰香坝村3组 | 丰香坝村委会 | 1.5 | 水源点山体塌方清除，新建排洪沟、挡墙。 | 保障42户120人饮水安全
46 | 向坝村向坝中学片区2022年度农村饮水工程维修养护项目 | 向坝村3组向坝中学附近 | 向坝乡政府 | 13 | 新建100立方蓄水池，更换PE50管网5000米。 | 解决中心学校及医院附近70户农户吃水。 | 13
47 | 新洲镇贺家湾村安饮工程维修养护 | 贺家湾村2、3组 | 贺家湾村委会 | 1.5 | 新增PE40管网1000米 | 保障139户488人饮水安全 | 22
48 | 新洲镇紫金洞村安饮工程维修养护 | 紫金洞村 | 紫金洞村委会 | 2 | 蓄水池塌方清除，添加石英砂10m³ | 保障259户789人饮水安全
49 | 新洲镇板凳岭水厂维修养护 | 观音堂村 | 新洲镇新泉水厂 | 6 | 新建水源点、拦水坝、过滤池。延伸PE50管网2000米。 | 保障观音堂村、杨家湾村、板凳岭村1100户2600人及马家河中心学校用水安全 |  |  | 5
50 | 新洲镇集镇水厂维修养护 | 新发村8组 | 新洲集镇水厂 | 9.5 | 水源点整改：新建排洪沟250米、截水挡墙、粗过滤池 | 保障新洲集镇用水安全
51 | 新洲镇烂泥湾村饮水工程维修养护 | 烂泥湾村 | 烂泥湾村委会 | 3 | 水源点整改：新建拦水坝、过滤井 | 保障212户585人用水安全
52 | 中峰镇小南沟村供水管网升级改造 | 小南沟村 | 小南沟村天合水厂 | 10 | PE110供水管200m，PE90供水管1000米 | 保障327户1240人用水安全 | 14.65 | 已经施工 | 10
53 | 中峰镇同庆沟水厂维修养护 | 同庆沟村 | 同庆沟村委会 | 4.65 | pe50水管700m，更换pe63水管1200m | 解决全村供水问题
54 | 兵营镇小泉河村饮水工程维修养护 | 小泉河村2组 | 小泉河村委会 | 2 | 水源点水毁复建：挡墙、过滤井，恢复PE50管网500米 | 保障37户80人用水安全 | 20
55 | 兵营镇明家梁村饮水工程维修养护 | 明家梁村谢家院安置点 | 明家梁村委会 | 5 | 新建取水点：20m³蓄水池，PE40管网2500米 | 保障22户76人用水安全
56 | 兵营镇木瓜坪村饮水工程维修养护 | 木瓜坪村候家院 | 木瓜坪村委会 | 2 | 水源点整改：新建挡墙、护坡，新建过滤井4m³ | 保障29户74人用水安全
57 | 兵营镇麻湾村饮水工程维修养护 | 麻湾村卢家院 | 麻湾村委会 | 5 | 新建蓄水池20m³，PE40管网2000米 | 保障47户135人及香菇基地用水安全 |  |  | 15
58 | 兵营镇罗汉湾旱田坝维修养护工程 | 罗汉弯村旱田坝 | 罗汉弯村委会 | 2 | 建过滤井一座，pe50水管500m | 解决12户41人饮水问题
59 | 兵营镇罗汉湾村罗汉街维修养护工程 | 罗汉湾村罗汉街 | 罗汉弯村委会 | 2 | 更换pe90的水管300 | 使69户260人饮水有保障
60 | 兵营镇赵家河村维修养护工程 | 赵家河村李家院 | 赵家河村委会 | 2 | 砖砌减压池一座，pe50的水管800m | 使26户78人饮水有保障
61 | 龙坝镇大扒村管网延伸工程 | 大扒村1组 | 龙泉水厂 | 11 | 延伸PE110管网500米、75管网300米、63管网300米 | 保障85户275人及福利院用水安全 | 11 | 已经施工 | 11
62 | 城关镇守金店村饮水工程维养 | 守金店村6组 | 裕沁水厂 | 5 | 公路扩建恢复供水管网：PE110管网1300米、PE75管网1500米、PE50管网1500米 | 103户425人及迎峰驾校、守金店小学用水安全 | 5
合 计 |  |  |  | 386
[7 empty] | 386 |  | 131.55

## 一次维养计划
竹溪县2022年农村饮水工程维修养护项目统筹整合财政资金拨付计划表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 工程所在地 （村、组） | 管理单位 | 实施单位 | 整合资金 | 维修养护项目主要内容及工程量 | 工程效益 | 本次 计划拨付
合 计 |  |  |  |  | 386 |  |  | 127
1 | 水质检测 | 全县 | 水利和湖泊局 | 县润源水利建设投资有限公司 | 100 | 千吨万人工程每两个月水质取样33项检测，千人集中供水工程每季度进行一次18项检测，小型工程每季度进行一次9项检测，督促消毒设备运行；做好临时性水质监测及检测工作。 | 对各水厂进行水质巡检和检测，指导设备运行，保障供水水质达标 | 30
2 | 管水员补助 | 全县 | 各乡镇 | 各乡镇政府组织年底考核 | 40 | 分散供水的村按照0.2万/村的标准进行补助，林场按0.5元/个的标准补助。蒋家堰镇0.6万元、中峰镇1.4万元、龙坝镇1万元、城关镇0.2万元、水坪镇4.8万元、县河镇2万元、新洲镇3万元、兵营镇3万元、鄂坪乡3万元、汇湾镇3万元、泉溪镇3万元、丰溪镇3万元、天宝乡3万元、桃源乡2万元、向坝乡2万元，综合农场0.5万元，林业战区4万元，长峡管理局0.5万元 | 对各地村级水厂管护工作进行日常管护情况进行考核，确保运行正常
3 | 龙王溪集镇水厂维修养护工程 | 龙王溪村3组 | 龙王溪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.2 | 水源点浆砌石挡墙5.45m×1m×1.88m；维修清理隧道口饮水池4个。 | 鄂坪集镇及龙王溪村全村800人
4 | 鄂坪乡西湾村水厂维修养护工程 | 西湾村3组 | 西湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 设备房基础，不锈钢围栏30米，场平硬化16平方，监控设备1套，干砌岸32立方，浸塑围栏网68米，设备通电 | 解决西湾村及乡政府周边400余人的饮水问题
5 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 新建砖混设备房6平方。蓄水池维修、管网维修、取水点维修。 | 鄂坪小学及大河湾村166户487人
6 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 7 | 更换水源点，管网延伸，pe50mm水管800m，pe40水管1200m，减压池3m×2m×1.5m | 解决大河村487人饮水问题 | 7
7 | 鄂坪乡青云村水厂维修养护工程 | 青云村 | 青云村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 白果坪安置点新建水源点，王家院安置点新建蓄水池。 | 解决227户664人饮水不安全问题 | 3
8 | 鄂坪乡谢家塔村安饮工程维养 | 谢家塔村 | 谢家塔村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 在陶家老屋场和郭元喜门前新建两处取水过滤设施口，铺设63管道合并取水增加取水量 | 解决82的饮水问题
9 | 鄂坪乡梓铜垭村安饮工程维养 | 梓铜垭村 | 梓铜垭村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 更换水源点 | 解决全村的饮水问题
10 | 丰溪镇凉桥村水厂维修养护工程 | 凉桥村1组麻柳树 | 凉桥村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建拦水坝、过滤井、过河管网PE40管道300米 | 解决凉桥村32户农户109人饮水
11 | 丰溪镇界梁水厂安饮工程维养 | 界梁村 | 界梁村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新增＃50管网6000m，补充入户水量。
12 | 汇湾镇双竹园村水厂维修养护工程 | 双竹园村曾家寨分散户供水 | 双竹园村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换pe20管道400米，32管道3000米。 | 解决9户35人饮水安全 | 3
13 | 汇湾镇幸福村水厂维修养护工程 | 幸福村 | 幸福村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.3 | 添加过滤砂，增加围网、爬梯 | 解决幸福村、青山村303户1240人饮水安全
14 | 汇湾镇溜口村水厂维修养护工程 | 溜口村火烧坪 | 溜口村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.2 | 新建消毒设备房，水厂门口排洪沟 | 解决415户1535人饮水安全
15 | 汇湾镇小河口村夏家院水厂维修养护工程 | 小河口村 | 小河口村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 集镇管网延伸入户 | 解决12户70人饮水问题 | 2
16 | 汇湾镇令旗沟村鸳鸯池安置点维修养护工程 | 令旗沟村 | 令旗沟 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4 | 20m³蓄水池一座，pe50的水管1000m | 解决安置点28户、100人的饮水问题 | 3
17 | 蒋家堰镇颜家街村供水工程维修养护 | 颜家街村1组 | 振华水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 更换入户PE50管道500米 | 解决300人饮水安全 | 1
18 | 蒋家堰镇振华水厂水源点水毁修复 | 颜家街村8组 | 振华水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水毁清淤、排污整改 | 解决集镇及沿线各村10000人饮水安全 | 2
19 | 蒋家堰镇关垭子村供水工程维修养护 | 关垭子村 | 西桥水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 新增PE50管道1700米、PE75管道500米，新建2立方米拦水坝。 | 解决200人饮水安全 | 2.5
20 | 蒋家堰镇黄土岭村供水工程维修养护 | 岳王庙村 | 西桥水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4.5 | 新增1500米63管道 | 解决200人饮水安全 | 4.5
21 | 源茂林场安全饮水维修养护 | 黑溪沟村1组 | 源茂林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 7.5 | pe50水管4000米；pe25水管1000m | 112户325人（含集中安置点56户168人）
22 | 标湖林场安全饮水维修养护 | 标湖林场瓦房河分场 | 标湖林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4 | 拦水坝清淤维修。 | 137户447人饮水安全
23 | 九里岗林场安饮维修养护 | 九里岗林场 | 九里岗林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点库尾清淤，干砌石挡墙45m³ | 解决40户140人饮水安全 | 1
24 | 双竹林场辽叶湖分场安饮维修养护 | 辽叶湖分厂 | 双竹林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.15 | 慢滤一体池防渗处理 | 解决211户428人饮水安全
25 | 长峡管理局双坪村维修养护工程 | 双坪村 | 双坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点向上迁移300米，新建90管网300米；产业用水50管网1000米。 | 解决双坪安置点及香菇基地用水
26 | 泉溪镇红岩沟村安全饮水维修养护 | 红岩沟村一组 | 红岩沟村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 更换63管网1250米。 | 保障53户107人安全饮水
27 | 泉溪镇大木场村安全饮水维修养护 | 大木厂村六组 | 大木厂村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 新建水源点，更换50管网120米。 | 保障52户160人安全饮水
28 | 泉溪镇塘坪村饮水工程维修养护 | 塘坪村何家扒 | 塘坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 10 | 水源点迁移、新建拦河坝、过滤池，PE110和PE63管网各延伸800米 | 解决68户215人饮水安全
29 | 泉溪镇马家坝村饮水工程维修养护 | 马家坝村3、4组 | 马家坝村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点整改，增加75管网20米、50管网500米、32管网300米。 | 解决165户578人饮水安全
30 | 水坪镇麻河塘村饮水工程维修养护 | 麻河塘村1组 | 麻河塘村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建水源点过滤井、蓄水池防渗处理 | 解决5户20人及茶厂饮水安全
31 | 水坪镇向家汇村饮水工程维修养护 | 向家汇村 | 向家汇水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换石英砂20m³、水源点整改 | 解决83户291人饮水安全
32 | 水坪镇前进村饮水工程维修养护 | 前进村 | 前进村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | PE32管网3000米，过滤井3m³ | 解决高山分散户4户14人及公厕饮水安全
33 | 水坪镇独松寺村饮水工程维修养护 | 独松寺村 | 独松寺村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 新建50m³蓄水池一座，延伸PE40管网500米 | 解决独松寺茶厂产业用水
34 | 水坪镇牛头山水厂维修养护 | 沙坝村5组 | 水利工程公司 | 县水利水电实业开发有限公司 | 17 | 引水坝挡墙修复、管道混凝土加固，新建砖混设备间 | 解决沙坝村、康家岭村3000人饮水安全
35 | 水平镇夏家湾村安饮维养工程 | 夏家湾 | 夏家湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 15 | 15m³过滤井一座，pe90的水管100m，架设电缆线和水泵 | 解决夏家湾全村供水 | 10
36 | 水平镇塔儿湾村 | 塔儿湾村 | 塔儿湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | pe40水管800m，pe32水管1200m，建蓄水池20m³ | 解决12户45人饮水问题
37 | 桃源乡茂古坪村饮水工程维修养护 | 桃源乡茂古坪村1组 | 茂古坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 水源点向上游迁移，新建拦河档12m³、挡墙40m³，延伸PE63管网300米。 | 保障茂古坪村45户176人饮水安全。
38 | 桃源乡瓦沧水厂 | 桃源乡中坝村3组 | 峡口河自来水有限公司 | 县水利水电实业开发有限公司 | 12 | 厂房维修、水毁管网重建。新建消毒设备活动板房，消毒设备通电，新建取水点过滤池。 | 保障桃源乡瓦沧片区385户1540人居民及芙丝水厂饮水安全。 | 12
39 | 天宝乡集镇水厂管道修复 | 双河村 | 天宝水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | PE160主管道损毁修复60米，哈弗接4个 | 保障天宝乡集镇和双河村、蔡坝村居民用水安全 | 1.5
40 | 天宝乡蔡坝村饮水工程维修养护 | 菜坝村4组大湾安置点 | 蔡坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建30立方蓄水池，PE20管网200米。 | 大湾安置点及分散户30户116人饮水安全 | 2.5
41 | 天宝乡双河村饮水工程维修养护 | 双河村2、6、8组 | 双河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 0.6 | 32管网800米、50管网50米 | 保障分散户及2组安置点160人饮水安全
42 | 县河镇小田坝村安饮工程维修养护 | 小田坝村 | 小田坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换PE63管网1000米。 | 保障65户260人饮水安全
43 | 县河镇募缘村安饮工程维修养护 | 募缘村6组 | 募缘村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 蓄水池外浆砌石挡墙50m³。 | 保障50户161人饮水安全 | 1
44 | 县河镇丰香坝村安饮工程维修养护 | 丰香坝村3组 | 丰香坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点山体塌方清除，新建排洪沟、挡墙。 | 保障42户120人饮水安全
45 | 向坝村向坝中学片区2022年度农村饮水工程维修养护项目 | 向坝村3组向坝中学附近 | 向坝乡政府 | 县水利水电实业开发有限公司 | 13 | 新建100立方蓄水池，更换PE50管网5000米。 | 解决中心学校及医院附近70户农户吃水。
46 | 新洲镇贺家湾村安饮工程维修养护 | 贺家湾村2、3组 | 贺家湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 新增PE40管网1000米 | 保障139户488人饮水安全 | 1.5
47 | 新洲镇紫金洞村安饮工程维修养护 | 紫金洞村 | 紫金洞村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 蓄水池塌方清除，添加石英砂10m³ | 保障259户789人饮水安全 | 2
48 | 新洲镇烂泥湾村饮水工程维修养护 | 烂泥湾村 | 烂泥湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 水源点整改：新建拦水坝、过滤井 | 保障212户585人用水安全 | 1.5
49 | 中峰镇小南沟村供水管网升级改造 | 小南沟村 | 小南沟村天合水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 10 | PE110供水管200m，PE90供水管1000米 | 保障327户1240人用水安全 | 10
50 | 中峰镇同庆沟水厂维修养护 | 同庆沟村 | 同庆沟村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4.65 | pe50水管700m，更换pe63水管1200m | 解决全村供水问题
51 | 兵营镇小泉河村饮水工程维修养护 | 小泉河村2组 | 小泉河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点水毁复建：挡墙、过滤井，恢复PE50管网500米 | 保障37户80人用水安全 | 2
52 | 兵营镇明家梁村饮水工程维修养护 | 明家梁村谢家院安置点 | 明家梁村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 新建取水点：20m³蓄水池，PE40管网2500米 | 保障22户76人用水安全 | 5
53 | 兵营镇木瓜坪村饮水工程维修养护 | 木瓜坪村候家院 | 木瓜坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点整改：新建挡墙、护坡，新建过滤井4m³ | 保障29户74人用水安全 | 2
54 | 兵营镇麻湾村饮水工程维修养护 | 麻湾村卢家院 | 麻湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 集镇水源点水毁修复；新建蓄水池10m³，PE30管网100米 | 保障47户135人及香菇基地用水安全 | 5
55 | 兵营镇罗汉湾旱田坝维修养护工程 | 罗汉弯村旱田坝 | 罗汉弯村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 建过滤井一座，pe50水管500m | 解决12户41人饮水问题 | 1
56 | 兵营镇罗汉湾村罗汉街维修养护工程 | 罗汉湾村罗汉街 | 罗汉弯村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 更换pe90的水管300m | 使69户260人饮水有保障
57 | 兵营镇赵家河村维修养护工程 | 赵家河村李家院 | 赵家河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 砖砌减压池一座，pe50的水管800m | 使26户78人饮水有保障
58 | 龙坝镇大扒村管网延伸工程 | 大扒村1组 | 龙泉水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 11 | 延伸PE110管网500米、75管网300米、63管网300米 | 保障85户275人及福利院用水安全 | 11
59 | 城关镇守金店村饮水工程维养 | 守金店村6组 | 裕沁水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 公路扩建恢复供水管网：PE110管网1300米、PE75管网1500米、PE50管网1500米 | 103户425人及迎峰驾校、守金店小学用水安全
60 | 采购消毒药剂 | 全县 | 各乡镇 | 竹溪仁海建设工程有限公司 | 20.9 | 给水厂配发消毒药剂，促进水质达标。

## 一次上报
竹溪县2022年农村饮水工程维修养护项目统筹整合财政资金拨付计划表
序号 | 工程名称 | 工程所在地 （村、组） | 管理单位 | 实施单位 | 维修养护项目主要内容及工程量 | 工程效益 | 本次 计划拨付 （万元） | 备注
合 计 | [6 empty] | 127
1 | 水质检测 | 全县 | 水利和湖泊局 | 竹溪润源水利建设投资有限公司 | 千吨万人工程每两个月水质取样33项检测，千人集中供水工程每季度进行一次18项检测，小型工程每季度进行一次9项检测，督促消毒设备运行；做好临时性水质监测及检测工作。 | 对各水厂进行水质巡检和检测，指导设备运行，保障供水水质达标 | 30 | 已完成一、二季度水质检测工作
2 | 龙王溪集镇等5个水厂维修养护工程 | 龙王溪村3组 | 龙王溪村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 水源点维修 | 鄂坪集镇及龙王溪村全村800人 | 10 | 龙王溪、西湾、大河湾青云、谢家塔已完工
3 | 汇湾镇幸福村等4个水厂维修养护工程 | 幸福村 | 幸福村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 添加过滤砂，增加围网、爬梯 | 解决幸福村、青山村303户1240人饮水安全 | 8 | 幸福、双竹园、溜口、小河口夏家院已完工
5 | 蒋家堰镇关垭子等4村供水工程维修养护 | 关垭子村 | 西桥水厂 | 县农村水利工程有限公司 | 新增PE50管道1700米、PE75管道500米，新建2立方米拦水坝。 | 解决200人饮水安全 | 10 | 关垭子、颜家街、振华、黄土岭已完工
6 | 九里岗林场安饮维修养护 | 九里岗林场 | 九里岗林场 | 县农村水利工程有限公司 | 水源点库尾清淤，干砌石挡墙45m³ | 解决40户140人饮水安全 | 1
7 | 水平镇夏家湾等2村安饮维养工程 | 夏家湾 | 夏家湾村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 15m³过滤井一座，pe90的水管100m，架设电缆线和水泵 | 解决夏家湾全村供水 | 10 | 夏家湾正在施工、牛头山已完工
8 | 桃源乡瓦沧等2个水厂 | 桃源乡中坝村3组 | 峡口河自来水有限公司 | 县农村水利工程有限公司 | 厂房维修、水毁管网重建。新建消毒设备活动板房，消毒设备通电，新建取水点过滤池。 | 保障桃源乡瓦沧片区385户1540人居民及芙丝水厂饮水安全。 | 12 | 瓦沧、茂古坪已完工
9 | 天宝乡蔡坝等3个村饮水工程维修养护 | 菜坝村4组大湾安置点 | 蔡坝村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 新建30立方蓄水池，PE20管网200米。 | 大湾安置点及分散户30户116人饮水安全 | 4 | 蔡坝、天宝集镇、双河已完工
10 | 县河镇募缘村安饮工程维修养护 | 募缘村6组 | 募缘村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 蓄水池外浆砌石挡墙50m³。 | 保障50户161人饮水安全 | 1
11 | 新洲镇贺家湾村安饮工程维修养护 | 贺家湾村2、3组 | 贺家湾村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 新增PE40管网1000米 | 保障139户488人饮水安全 | 5 | 贺家湾、紫金洞、烂泥湾已完工
12 | 中峰镇小南沟村供水管网升级改造 | 小南沟村 | 小南沟村天合水厂 | 县农村水利工程有限公司 | PE110供水管200m，PE90供水管1000米 | 保障327户1240人用水安全 | 10 | 已完工
13 | 兵营镇小泉河等7村饮水工程维修养护 | 小泉河村2组 | 小泉河村委会 | 县农村水利工程有限公司 | 水源点水毁复建：挡墙、过滤井，恢复PE50管网500米 | 保障37户80人用水安全 | 15 | 小泉河、明家梁、木瓜坪、麻湾、罗汉旱田坝、罗汉街、赵家河已完工
14 | 龙坝镇大扒村管网延伸工程 | 大扒村1组 | 龙泉水厂 | 县农村水利工程有限公司 | 延伸PE110管网500米、75管网300米、63管网300米 | 保障85户275人及福利院用水安全 | 11

## 二次拨付
竹溪县2022年农村饮水工程维修养护项目统筹整合财政资金拨付计划表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 工程所在地 （村、组） | 管理单位 | 实施单位 | 整合资金 | 维修养护项目主要内容及工程量 | 工程效益 | 已拨付 | 本次 计划拨付
合 计 |  |  |  |  | 386 |  |  | 127 | 189 |  | 270.2 | 81.8653
1 | 水质检测 | 全县 | 水利和湖泊局 | 竹溪润源水利建设投资有限公司 | 100 | 千吨万人工程每两个月水质取样33项检测，千人集中供水工程每季度进行一次18项检测，小型工程每季度进行一次9项检测，督促消毒设备运行；做好临时性水质监测及检测工作。 | 对各水厂进行水质巡检和检测，指导设备运行，保障供水水质达标 | 30 | 40 | 70 | 30
2 | 管水员补助 | 全县 | 各乡镇 | 各乡镇政府组织年底考核 | 40 | 分散供水的村按照0.2万/村的标准进行补助，林场按0.5元/个的标准补助。蒋家堰镇0.6万元、中峰镇1.4万元、龙坝镇1万元、城关镇0.2万元、水坪镇4.8万元、县河镇2万元、新洲镇3万元、兵营镇3万元、鄂坪乡3万元、汇湾镇3万元、泉溪镇3万元、丰溪镇3万元、天宝乡3万元、桃源乡2万元、向坝乡2万元，综合农场0.5万元，林业战区4万元，长峡管理局0.5万元 | 对各地村级水厂管护工作进行日常管护情况进行考核，确保运行正常 |  |  | 40 | 40
3 | 龙王溪集镇水厂维修养护工程 | 龙王溪村3组 | 龙王溪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.2 | 水源点浆砌石挡墙5.45m×1m×1.88m；维修清理隧道口饮水池4个。 | 鄂坪集镇及龙王溪村全村800人 |  | 1.2 | 1.2 | 0
4 | 鄂坪乡西湾村水厂维修养护工程 | 西湾村3组 | 西湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 设备房基础，不锈钢围栏30米，场平硬化16平方，监控设备1套，干砌岸32立方，浸塑围栏网68米，设备通电 | 解决西湾村及乡政府周边400余人的饮水问题 |  | 2.5 | 2.5 | 0
5 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 新建砖混设备房6平方。蓄水池维修、管网维修、取水点维修。 | 鄂坪小学及大河湾村166户487人 |  | 2 | 2 | 0
6 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 7 | 更换水源点，管网延伸，pe50mm水管800m，pe40水管1200m，减压池3m×2m×1.5m | 解决大河村487人饮水问题 | 7 |  | 0 | 0
7 | 鄂坪乡青云村水厂维修养护工程 | 青云村 | 青云村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 白果坪安置点新建水源点，王家院安置点新建蓄水池。 | 解决227户664人饮水不安全问题 | 3 |  | 0 | 0
8 | 鄂坪乡谢家塔村安饮工程维养 | 谢家塔村 | 谢家塔村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 在陶家老屋场和郭元喜门前新建两处取水过滤设施口，铺设63管道合并取水增加取水量 | 解决82的饮水问题 |  | 2 | 2 | 0
9 | 鄂坪乡梓铜垭村安饮工程维养 | 梓铜垭村 | 梓铜垭村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 更换水源点 | 解决全村的饮水问题 |  | 1 | 1 | 0
10 | 丰溪镇凉桥村水厂维修养护工程 | 凉桥村1组麻柳树 | 凉桥村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建拦水坝、过滤井、过河管网PE40管道300米 | 解决凉桥村32户农户109人饮水 |  | 3 | 3 | 0
11 | 丰溪镇界梁水厂安饮工程维养 | 界梁村 | 界梁村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新增＃50管网6000m，补充入户水量。 |  |  | 3 | 3 | 0
12 | 汇湾镇双竹园村水厂维修养护工程 | 双竹园村曾家寨分散户供水 | 双竹园村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换pe20管道400米，32管道3000米。 | 解决9户35人饮水安全 | 3 |  | 0 | 0
13 | 汇湾镇幸福村水厂维修养护工程 | 幸福村 | 幸福村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.3 | 添加过滤砂，增加围网、爬梯 | 解决幸福村、青山村303户1240人饮水安全 |  | 1.3 | 1.3 | 0
14 | 汇湾镇溜口村水厂维修养护工程 | 溜口村火烧坪 | 溜口村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.2 | 新建消毒设备房，水厂门口排洪沟 | 解决415户1535人饮水安全 |  | 2.2 | 2.2 | 0
15 | 汇湾镇小河口村夏家院水厂维修养护工程 | 小河口村 | 小河口村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 集镇管网延伸入户 | 解决12户70人饮水问题 | 2 |  | 0 | 0
16 | 汇湾镇令旗沟鸳鸯池安置点维修养护工程 | 令旗沟村 | 令旗沟 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4 | 20m³蓄水池一座，pe50的水管1000m | 解决安置点28户、100人的饮水问题 | 3 | 1 | 1 | 0
17 | 蒋家堰镇颜家街村供水工程维修养护 | 颜家街村1组 | 振华水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 更换入户PE50管道500米 | 解决300人饮水安全 | 1 |  | 0 | 0
18 | 蒋家堰镇振华水厂水源点水毁修复 | 颜家街村8组 | 振华水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水毁清淤、排污整改 | 解决集镇及沿线各村10000人饮水安全 | 2 |  | 0 | 0
19 | 蒋家堰镇关垭子村供水工程维修养护 | 关垭子村 | 西桥水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 新增PE50管道1700米、PE75管道500米，新建2立方米拦水坝。 | 解决200人饮水安全 | 2.5 |  | 0 | 0
20 | 蒋家堰镇黄土岭村供水工程维修养护 | 岳王庙村 | 西桥水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4.5 | 新增1500米63管道 | 解决200人饮水安全 | 4.5 |  | 0 | 0
21 | 源茂林场安全饮水维修养护 | 黑溪沟村1组 | 源茂林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 7.5 | pe50水管4000米；pe25水管1000m | 112户325人（含集中安置点56户168人） |  | 7.5 | 7.5 | 0
22 | 标湖林场安全饮水维修养护 | 标湖林场瓦房河分场 | 标湖林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4 | 拦水坝清淤维修。 | 137户447人饮水安全 |  | 4 | 4 | 0
23 | 九里岗林场安饮维修养护 | 九里岗林场 | 九里岗林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点库尾清淤，干砌石挡墙45m³ | 解决40户140人饮水安全 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
24 | 双竹林场辽叶湖分场安饮维修养护 | 辽叶湖分厂 | 双竹林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.15 | 慢滤一体池防渗处理 | 解决211户428人饮水安全 |  | 2.15 | 2.15 | 0
25 | 长峡管理局双坪村维修养护工程 | 双坪村 | 双坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点向上迁移300米，新建90管网300米；产业用水50管网1000米。 | 解决双坪安置点及香菇基地用水 |  | 2 | 2 | 0
26 | 泉溪镇红岩沟村安全饮水维修养护 | 红岩沟村一组 | 红岩沟村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 更换63管网1250米。 | 保障53户107人安全饮水 |  | 2.5 | 2.5 | 0
27 | 泉溪镇大木场村安全饮水维修养护 | 大木厂村六组 | 大木厂村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 新建水源点，更换50管网120米。 | 保障52户160人安全饮水 |  | 1 | 1 | 0
28 | 泉溪镇塘坪村饮水工程维修养护 | 塘坪村何家扒 | 塘坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 10 | 水源点迁移、新建拦河坝、过滤池，PE110和PE63管网各延伸800米 | 解决68户215人饮水安全 |  | 10 | 10 | 0
29 | 泉溪镇马家坝村饮水工程维修养护 | 马家坝村3、4组 | 马家坝村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点整改，增加75管网20米、50管网500米、32管网300米。 | 解决165户578人饮水安全 |  | 1.5 | 1.5 | 0
30 | 水坪镇麻河塘村饮水工程维修养护 | 麻河塘村1组 | 麻河塘村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建水源点过滤井、蓄水池防渗处理 | 解决5户20人及茶厂饮水安全 |  | 3 | 3 | 0
31 | 水坪镇向家汇村饮水工程维修养护 | 向家汇村 | 向家汇水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换石英砂20m³、水源点整改 | 解决83户291人饮水安全 |  | 3 | 3 | 0
32 | 水坪镇前进村饮水工程维修养护 | 前进村 | 前进村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | PE32管网3000米，过滤井3m³ | 解决高山分散户4户14人及公厕饮水安全 |  | 2 | 2 | 0
33 | 水坪镇独松寺村饮水工程维修养护 | 独松寺村 | 独松寺村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 新建50m³蓄水池一座，延伸PE40管网500米 | 解决独松寺茶厂产业用水 |  | 5 | 5 | 0
34 | 水坪镇牛头山水厂维修养护 | 沙坝村5组 | 水利工程公司 | 县水利水电实业开发有限公司 | 17 | 引水坝挡墙修复、管道混凝土加固，新建砖混设备间 | 解决沙坝村、康家岭村3000人饮水安全 |  | 17 | 17 | 0
35 | 水平镇夏家湾村安饮维养工程 | 夏家湾 | 夏家湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 15 | 15m³过滤井一座，pe90的水管100m，架设电缆线和水泵 | 解决夏家湾全村供水 | 10 | 5 | 5 | 0
36 | 水平镇塔儿湾村 | 塔儿湾村 | 塔儿湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | pe40水管800m，pe32水管1200m，建蓄水池20m³ | 解决12户45人饮水问题 |  | 5 | 5 | 0
37 | 桃源乡茂古坪村饮水工程维修养护 | 桃源乡茂古坪村1组 | 茂古坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 水源点向上游迁移，新建拦河档12m³、挡墙40m³，延伸PE63管网300米。 | 保障茂古坪村45户176人饮水安全。 |  | 2.5 | 2.5 | 0
38 | 桃源乡瓦沧水厂 | 桃源乡中坝村3组 | 峡口河自来水有限公司 | 县水利水电实业开发有限公司 | 12 | 厂房维修、水毁管网重建。新建消毒设备活动板房，消毒设备通电，新建取水点过滤池。 | 保障桃源乡瓦沧片区385户1540人居民及芙丝水厂饮水安全。 | 12 |  | 0 | 0
39 | 天宝乡集镇水厂管道修复 | 双河村 | 天宝水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | PE160主管道损毁修复60米，哈弗接4个 | 保障天宝乡集镇和双河村、蔡坝村居民用水安全 | 1.5 |  | 0 | 0
40 | 天宝乡蔡坝村饮水工程维修养护 | 菜坝村4组大湾安置点 | 蔡坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建30立方蓄水池，PE20管网200米。 | 大湾安置点及分散户30户116人饮水安全 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0
41 | 天宝乡双河村饮水工程维修养护 | 双河村2、6、8组 | 双河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 0.6 | 32管网800米、50管网50米 | 保障分散户及2组安置点160人饮水安全 |  | 0.6 | 0.6 | 0
42 | 县河镇小田坝村安饮工程维修养护 | 小田坝村 | 小田坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换PE63管网1000米。 | 保障65户260人饮水安全 |  | 3 | 3 | 0
43 | 县河镇募缘村安饮工程维修养护 | 募缘村6组 | 募缘村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 蓄水池外浆砌石挡墙50m³。 | 保障50户161人饮水安全 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
44 | 县河镇丰香坝村安饮工程维修养护 | 丰香坝村3组 | 丰香坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点山体塌方清除，新建排洪沟、挡墙。 | 保障42户120人饮水安全 |  | 1.5 | 1.5 | 0
45 | 向坝中学片区农村饮水工程维修养护项目 | 向坝村3组向坝中学附近 | 向坝乡政府 | 县水利水电实业开发有限公司 | 13 | 新建100立方蓄水池，更换PE50管网5000米。 | 解决中心学校及医院附近70户农户吃水。 |  | 13 | 13 | 0
46 | 新洲镇贺家湾村安饮工程维修养护 | 贺家湾村2、3组 | 贺家湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 新增PE40管网1000米 | 保障139户488人饮水安全 | 1.5 |  | 0 | 0
47 | 新洲镇紫金洞村安饮工程维修养护 | 紫金洞村 | 紫金洞村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 蓄水池塌方清除，添加石英砂10m³ | 保障259户789人饮水安全 | 2 |  | 0 | 0
48 | 新洲镇烂泥湾村饮水工程维修养护 | 烂泥湾村 | 烂泥湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 水源点整改：新建拦水坝、过滤井 | 保障212户585人用水安全 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
49 | 中峰镇小南沟村供水管网升级改造 | 小南沟村 | 小南沟村天合水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 10 | PE110供水管200m，PE90供水管1000米 | 保障327户1240人用水安全 | 10 |  | 0 | 0
50 | 中峰镇同庆沟水厂维修养护 | 同庆沟村 | 同庆沟村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4.65 | pe50水管700m，更换pe63水管1200m | 解决全村供水问题 |  | 4.65 | 4.65 | 0
51 | 兵营镇小泉河村饮水工程维修养护 | 小泉河村2组 | 小泉河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点水毁复建：挡墙、过滤井，恢复PE50管网500米 | 保障37户80人用水安全 | 2 |  | 0 | 0
52 | 兵营镇明家梁村饮水工程维修养护 | 明家梁村谢家院安置点 | 明家梁村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 新建取水点：20m³蓄水池，PE40管网2500米 | 保障22户76人用水安全 | 5 |  | 0 | 0
53 | 兵营镇木瓜坪村饮水工程维修养护 | 木瓜坪村候家院 | 木瓜坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点整改：新建挡墙、护坡，新建过滤井4m³ | 保障29户74人用水安全 | 2 |  | 0 | 0
54 | 兵营镇麻湾村饮水工程维修养护 | 麻湾村卢家院 | 麻湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 集镇水源点水毁修复；新建蓄水池10m³，PE30管网100米 | 保障47户135人及香菇基地用水安全 | 5 |  | 0 | 0
55 | 兵营镇罗汉湾旱田坝维修养护工程 | 罗汉弯村旱田坝 | 罗汉弯村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 建过滤井一座，pe50水管500m | 解决12户41人饮水问题 | 1 | 1 | 1 | 0
56 | 兵营镇罗汉湾村罗汉街维修养护工程 | 罗汉湾村罗汉街 | 罗汉弯村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 更换pe90的水管300m | 使69户260人饮水有保障 |  | 2 | 2 | 0
57 | 兵营镇赵家河村维修养护工程 | 赵家河村李家院 | 赵家河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 砖砌减压池一座，pe50的水管800m | 使26户78人饮水有保障 |  | 2 | 2 | 0
58 | 龙坝镇大扒村管网延伸工程 | 大扒村1组 | 龙泉水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 11 | 延伸PE110管网500米、75管网300米、63管网300米 | 保障85户275人及福利院用水安全 | 11 |  | 0 | 0
59 | 城关镇守金店村饮水工程维养 | 守金店村6组 | 裕沁水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 公路扩建恢复供水管网：PE110管网1300米、PE75管网1500米、PE50管网1500米 | 103户425人及迎峰驾校、守金店小学用水安全 |  | 5 | 5 | 0
60 | 采购消毒药剂 | 全县 | 各乡镇 | 竹溪仁海建设工程有限公司 | 20.9 | 给水厂配发消毒药剂，促进水质达标。 |  |  | 20.9 | 20.9 | 0

## 三次拨付
竹溪县2022年农村饮水工程维修养护项目统筹整合财政资金拨付情况表（第三次）
单位：万元
序号 | 工程名称 | 工程所在地 （村、组） | 管理单位 | 实施单位 | 整合资金 | 维修养护项目主要内容及工程量 | 已拨付 | 本次 计划拨付
合 计 |  |  |  |  | 386 |  | 316 | 70
1 | 水质检测 | 全县 | 水利和湖泊局 | 竹溪润源水利建设投资有限公司 | 100 | 千吨万人工程每两个月水质取样33项检测，千人集中供水工程每季度进行一次18项检测，小型工程每季度进行一次9项检测，督促消毒设备运行；做好临时性水质监测及检测工作。 | 70 | 30
2 | 管水员补助 | 全县 | 各乡镇 | 各乡镇政府组织年底考核 | 40 | 分散供水的村按照0.2万/村的标准进行补助，林场按0.5元/个的标准补助。蒋家堰镇0.6万元、中峰镇1.4万元、龙坝镇1万元、城关镇0.2万元、水坪镇4.8万元、县河镇2万元、新洲镇3万元、兵营镇3万元、鄂坪乡3万元、汇湾镇3万元、泉溪镇3万元、丰溪镇3万元、天宝乡3万元、桃源乡2万元、向坝乡2万元，综合农场0.5万元，林业战区4万元，长峡管理局0.5万元 | 0 | 40
3 | 龙王溪集镇水厂维修养护工程 | 龙王溪村3组 | 龙王溪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.2 | 水源点浆砌石挡墙5.45m×1m×1.88m；维修清理隧道口饮水池4个。 | 1.2
4 | 鄂坪乡西湾村水厂维修养护工程 | 西湾村3组 | 西湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 设备房基础，不锈钢围栏30米，场平硬化16平方，监控设备1套，干砌岸32立方，浸塑围栏网68米，设备通电 | 2.5
5 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 新建砖混设备房6平方。蓄水池维修、管网维修、取水点维修。 | 2
6 | 鄂坪乡大河湾村水厂维修养护工程 | 大河湾村 | 大河湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 7 | 更换水源点，管网延伸，pe50mm水管800m，pe40水管1200m，减压池3m×2m×1.5m | 7
7 | 鄂坪乡青云村水厂维修养护工程 | 青云村 | 青云村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 白果坪安置点新建水源点，王家院安置点新建蓄水池。 | 3
8 | 鄂坪乡谢家塔村安饮工程维养 | 谢家塔村 | 谢家塔村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 在陶家老屋场和郭元喜门前新建两处取水过滤设施口，铺设63管道合并取水增加取水量 | 2
9 | 鄂坪乡梓铜垭村安饮工程维养 | 梓铜垭村 | 梓铜垭村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 更换水源点 | 1
10 | 丰溪镇凉桥村水厂维修养护工程 | 凉桥村1组麻柳树 | 凉桥村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建拦水坝、过滤井、过河管网PE40管道300米 | 3
11 | 丰溪镇界梁水厂安饮工程维养 | 界梁村 | 界梁村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新增＃50管网6000m，补充入户水量。 | 3
12 | 汇湾镇双竹园村水厂维修养护工程 | 双竹园村曾家寨分散户供水 | 双竹园村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换pe20管道400米，32管道3000米。 | 3
13 | 汇湾镇幸福村水厂维修养护工程 | 幸福村 | 幸福村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.3 | 添加过滤砂，增加围网、爬梯 | 1.3
14 | 汇湾镇溜口村水厂维修养护工程 | 溜口村火烧坪 | 溜口村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.2 | 新建消毒设备房，水厂门口排洪沟 | 2.2
15 | 汇湾镇小河口村夏家院水厂维修养护工程 | 小河口村 | 小河口村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 集镇管网延伸入户 | 2
16 | 汇湾镇令旗沟鸳鸯池安置点维修养护工程 | 令旗沟村 | 令旗沟 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4 | 20m³蓄水池一座，pe50的水管1000m | 4
17 | 蒋家堰镇颜家街村供水工程维修养护 | 颜家街村1组 | 振华水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 更换入户PE50管道500米 | 1
18 | 蒋家堰镇振华水厂水源点水毁修复 | 颜家街村8组 | 振华水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水毁清淤、排污整改 | 2
19 | 蒋家堰镇关垭子村供水工程维修养护 | 关垭子村 | 西桥水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 新增PE50管道1700米、PE75管道500米，新建2立方米拦水坝。 | 2.5
20 | 蒋家堰镇黄土岭村供水工程维修养护 | 岳王庙村 | 西桥水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4.5 | 新增1500米63管道 | 4.5
21 | 源茂林场安全饮水维修养护 | 黑溪沟村1组 | 源茂林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 7.5 | pe50水管4000米；pe25水管1000m | 7.5
22 | 标湖林场安全饮水维修养护 | 标湖林场瓦房河分场 | 标湖林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4 | 拦水坝清淤维修。 | 4
23 | 九里岗林场安饮维修养护 | 九里岗林场 | 九里岗林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点库尾清淤，干砌石挡墙45m³ | 1.5
24 | 双竹林场辽叶湖分场安饮维修养护 | 辽叶湖分厂 | 双竹林场 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.15 | 慢滤一体池防渗处理 | 2.15
25 | 长峡管理局双坪村维修养护工程 | 双坪村 | 双坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点向上迁移300米，新建90管网300米；产业用水50管网1000米。 | 2
26 | 泉溪镇红岩沟村安全饮水维修养护 | 红岩沟村一组 | 红岩沟村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 更换63管网1250米。 | 2.5
27 | 泉溪镇大木场村安全饮水维修养护 | 大木厂村六组 | 大木厂村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1 | 新建水源点，更换50管网120米。 | 1
28 | 泉溪镇塘坪村饮水工程维修养护 | 塘坪村何家扒 | 塘坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 10 | 水源点迁移、新建拦河坝、过滤池，PE110和PE63管网各延伸800米 | 10
29 | 泉溪镇马家坝村饮水工程维修养护 | 马家坝村3、4组 | 马家坝村 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点整改，增加75管网20米、50管网500米、32管网300米。 | 1.5
30 | 水坪镇麻河塘村饮水工程维修养护 | 麻河塘村1组 | 麻河塘村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建水源点过滤井、蓄水池防渗处理 | 3
31 | 水坪镇向家汇村饮水工程维修养护 | 向家汇村 | 向家汇水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换石英砂20m³、水源点整改 | 3
32 | 水坪镇前进村饮水工程维修养护 | 前进村 | 前进村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | PE32管网3000米，过滤井3m³ | 2
33 | 水坪镇独松寺村饮水工程维修养护 | 独松寺村 | 独松寺村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 新建50m³蓄水池一座，延伸PE40管网500米 | 5
34 | 水坪镇牛头山水厂维修养护 | 沙坝村5组 | 水利工程公司 | 县水利水电实业开发有限公司 | 17 | 引水坝挡墙修复、管道混凝土加固，新建砖混设备间 | 17
35 | 水平镇夏家湾村安饮维养工程 | 夏家湾 | 夏家湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 15 | 15m³过滤井一座，pe90的水管100m，架设电缆线和水泵 | 15
36 | 水平镇塔儿湾村 | 塔儿湾村 | 塔儿湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | pe40水管800m，pe32水管1200m，建蓄水池20m³ | 5
37 | 桃源乡茂古坪村饮水工程维修养护 | 桃源乡茂古坪村1组 | 茂古坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2.5 | 水源点向上游迁移，新建拦河档12m³、挡墙40m³，延伸PE63管网300米。 | 2.5
38 | 桃源乡瓦沧水厂 | 桃源乡中坝村3组 | 峡口河自来水有限公司 | 县水利水电实业开发有限公司 | 12 | 厂房维修、水毁管网重建。新建消毒设备活动板房，消毒设备通电，新建取水点过滤池。 | 12
39 | 天宝乡集镇水厂管道修复 | 双河村 | 天宝水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | PE160主管道损毁修复60米，哈弗接4个 | 1.5
40 | 天宝乡蔡坝村饮水工程维修养护 | 菜坝村4组大湾安置点 | 蔡坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 新建30立方蓄水池，PE20管网200米。 | 3
41 | 天宝乡双河村饮水工程维修养护 | 双河村2、6、8组 | 双河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 0.6 | 32管网800米、50管网50米 | 0.6
42 | 县河镇小田坝村安饮工程维修养护 | 小田坝村 | 小田坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 更换PE63管网1000米。 | 3
43 | 县河镇募缘村安饮工程维修养护 | 募缘村6组 | 募缘村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 蓄水池外浆砌石挡墙50m³。 | 1.5
44 | 县河镇丰香坝村安饮工程维修养护 | 丰香坝村3组 | 丰香坝村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 水源点山体塌方清除，新建排洪沟、挡墙。 | 1.5
45 | 向坝中学片区农村饮水工程维修养护项目 | 向坝村3组向坝中学附近 | 向坝乡政府 | 县水利水电实业开发有限公司 | 13 | 新建100立方蓄水池，更换PE50管网5000米。 | 13
46 | 新洲镇贺家湾村安饮工程维修养护 | 贺家湾村2、3组 | 贺家湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 1.5 | 新增PE40管网1000米 | 1.5
47 | 新洲镇紫金洞村安饮工程维修养护 | 紫金洞村 | 紫金洞村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 蓄水池塌方清除，添加石英砂10m³ | 2
48 | 新洲镇烂泥湾村饮水工程维修养护 | 烂泥湾村 | 烂泥湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 3 | 水源点整改：新建拦水坝、过滤井 | 3
49 | 中峰镇小南沟村供水管网升级改造 | 小南沟村 | 小南沟村天合水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 10 | PE110供水管200m，PE90供水管1000米 | 10
50 | 中峰镇同庆沟水厂维修养护 | 同庆沟村 | 同庆沟村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 4.65 | pe50水管700m，更换pe63水管1200m | 4.65
51 | 兵营镇小泉河村饮水工程维修养护 | 小泉河村2组 | 小泉河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点水毁复建：挡墙、过滤井，恢复PE50管网500米 | 2
52 | 兵营镇明家梁村饮水工程维修养护 | 明家梁村谢家院安置点 | 明家梁村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 新建取水点：20m³蓄水池，PE40管网2500米 | 5
53 | 兵营镇木瓜坪村饮水工程维修养护 | 木瓜坪村候家院 | 木瓜坪村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 水源点整改：新建挡墙、护坡，新建过滤井4m³ | 2
54 | 兵营镇麻湾村饮水工程维修养护 | 麻湾村卢家院 | 麻湾村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 集镇水源点水毁修复；新建蓄水池10m³，PE30管网100米 | 5
55 | 兵营镇罗汉湾旱田坝维修养护工程 | 罗汉弯村旱田坝 | 罗汉弯村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 建过滤井一座，pe50水管500m | 2
56 | 兵营镇罗汉湾村罗汉街维修养护工程 | 罗汉湾村罗汉街 | 罗汉弯村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 更换pe90的水管300m | 2
57 | 兵营镇赵家河村维修养护工程 | 赵家河村李家院 | 赵家河村委会 | 县水利水电实业开发有限公司 | 2 | 砖砌减压池一座，pe50的水管800m | 2
58 | 龙坝镇大扒村管网延伸工程 | 大扒村1组 | 龙泉水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 11 | 延伸PE110管网500米、75管网300米、63管网300米 | 11
59 | 城关镇守金店村饮水工程维养 | 守金店村6组 | 裕沁水厂 | 县水利水电实业开发有限公司 | 5 | 公路扩建恢复供水管网：PE110管网1300米、PE75管网1500米、PE50管网1500米 | 5
60 | 采购消毒药剂 | 全县 | 各乡镇 | 竹溪仁海建设工程有限公司 | 20.9 | 给水厂配发消毒药剂，促进水质达标。 | 20.9